## Slide 1: Мини SCADA для всех Windows
TPC
Широкоэкранные TPC
New
FPM & UNO
WebOP-3000T
New
Notes: 開發版軟體適用於Windows XP and Windows7
執行版程序適用於RTOS/Win CE/eXP/XP/Win7
軟體操作介面支援多種語言 – 英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 波蘭文 / 西班牙文 / 德文 / 泰文
數狀管理及直覺式設計物件選用便於學習及適用.

## Slide 2: Что такое Panel Express ?
RTOS
RISC system
X86 system
(исполнимая часть)
WebOP series
New WebOP series
New
TPC series
New TPC series
New
FPM series & UNOs
Легко разворачиваемое ПО
Kind of PC runtime software to implement visualization.
Powerful SCADA function for variety application.
Четыре шага до запуска
Нарисуйте экраны при помощи Designer на ПК.
Сгенерируйте образ Runtime AP (исполнимого проекта).
Для универсальных платформ установите Panel Express.
Запустите Runtime AP при помощи Panel Express.
HMI develop software

## Slide 3: Основные возможности
Cost effective
Более 50 типов экранных объектов
До 16 линков на проект
Без ограничений на внутренние теги
Поддержка более 350 различных PLC
Сбор данных, тревоги, рецепты, тренды
До 128 источников данных на проект
64 блока аналоговых/ цифровых тревог
New
До 4 USB камер
Печать средствами Windows
Вызов внешних приложений и расписаний

## Slide 4: Panel Express – поставка
 | Тэги | Версия | Линки | RISC (WinCE) | X86 (Windows XP/XPe/7)
 |  |  |  | P/N | P/N
Номерная лицензия | 300 | V2.0 | 16 | В образе | 968WEXP003X
 | 1500 | V2.0 | 16 | 968WEXP015E | 968WEXP015X
 | 5000 | V2.0 | 16 | 968WEXP050E | 968WEXP050X
USB ключ | 9990 | V1.2 | 16 | - | 968WEXP1USB
 |  | V2.0 | 16 | - | 968WEXP2USB
*1 : Тэги считаются стандартно
Учитываются только переменные, обновляемые «снаружи»
*2 : Опция дополнительных линков
По умолчанию 16 линков; «Добавка» в каждые следующие 16 линков стоит денег.

## Slide 5: Panel Express – Поддержка платформ
 | WinCE | Xpe/XP | Win 7 | Win 8
TPC-31T/61T | Developing | - | - | -
WebOP-3000T | √ | - | - | -
TPC- x50 series | By Project | √ | √ | Planning
TPC- x51 series | By Project | √ | √ | Planning
TPC- x40 series | By Project | √ | √ | Planning
TPC- x71 series | By Project | √ | √ | Planning
UNO-1000 series | By Project | √ | √ | -
UNO-2000 series | By Project | √ | √ | Planning
UNO-3000 series | By Project | √ | √ | Planning
PPC-6000 series | - | √ | √ | Planning
PPC-4000 series | By Project | √ | √ | Planning
PPC-3000 series | By Project | √ | √ | Planning
Green is available
*1 : платформа WinCE
Panel Express встраивается в образ согласно требованию на конкретный проект

## Slide 6: Пример использования
Цех по производству текстильной основы фибергласса